## 2022年度需給調整市場取引に向けた説明会
2021年5月27日開催 2022年度需給調整市場取引に向けた説明会に関するご質問へのご回答
No. | ご質問内容 | ご回答
1 | WebAPI変更内容はいつBSPに周知されるのか。BSP側の改良対応に係るリードタイム確保の観点から、可能な限り早期にWebAPI変更内容を周知して欲しい。 | WebAPI変更内容については、周知実施済です。
2 | BSP側のシステム設計を行う上で、WebAPI仕様書を提示時期が定まらないと設計・制作スケジュールが決めづらい状況のため、3次①、また変更になる3次②について同仕様書が提示されるのはいつになるのか教えて欲しい。
3 | 資料１ P７システム移行スケジュール案（2022年3月） システム移行完了後の三次②連携フォーマットは新仕様とあるが、フォーマットはどのタイミングで開示されるのか。
4 | 仮に2月試験で不具合が発覚した場合、3月応札に対応が間に合わなくなることを懸念。スムーズな運用開始のために2021年10～12月には試験を開始して欲しい。 | 2022年1月までシステム側の試験を予定しており、開発スケジュールの制約としてこれ以上の期間短縮が困難であるため、2022年2月初旬から対向試験と運用試験を並行して実施することを予定しております。 ご理解の程何卒よろしくお願いします。
5 | 対向試験・運用試験で顕在化する改修事項もあるものと推測。改修・確認期間を保有するよう、スケジュール案から運用試験を前倒しして開始する検討はなされているのか。
6 | 既に三次②に参入しているリソースについては、2021年12月28日〆切の入力支援ツールによるデータ提出は不要という理解でよいか。 | 入力支援ツールによるデータ提出については下記の通りとなります。 ・三次調整力①参加予定の電源等はデータ項目追加があるため必要。 ・継続して三次調整力②のみ参加（三次調整力①の参加予定なし）の電源等については不要。
7 | 入力支援ツールで作成したデータを12/28までに提出することになっているが、データチェックは1/11～1/14で実施となっている。出てきた都度(月単位で纏めて等で)確認することは考えていないのか。また、入力支援ツールそのものに、xml化の際に入力データ不備があった旨のエラーチェックを行う機能を付けること考えていないのか。 | 入力支援ツールをご提出いただいて以降、属地TSOにてデータをご確認いただけるように調整を進めてまいります。ご入力いただけましたらデータをご提出いただき、エラー等ございましたら早めにご連絡できる様に調整させていただく予定です。 入力支援ツールはxml作成が困難である事業者さま向けに事業者さまが入力した情報のxml化を補助するためのツールであるため、最低限のチェック（xsdスキーマのバリデーションチェック）はするものの、入力支援ツール自体にMMSと同様のエラーチェック機能を持たせることは予定しておりません。恐れ入りますがご理解の程何卒よろしくお願いします。
8 | 今回のシステム移行スケジュール案では3/15本番移行となっている。3/15取引(実需3/16)が行われた後に実施されると考えて良いか。 | システム移行時はシステム停止が伴うことから、当日夕方～翌日早朝で極力停止時間が短くなるよう移行を検討しております。システム停止時の電源差替や調整単価登録の扱いについては別途周知いたします。
9 | 今回のシステム移行スケジュール案では3/16に「３次②連係フォーマットは新仕様となる」となっている。3/15に本番移行であるが、3/15取引で約定（実需3/16)があった場合、3/15の日跨ぎまでは旧仕様で、日を跨いだ瞬間に新仕様となる想定なのか。BSP側のシステムをどのタイミングで仕様変更しなければならないのか検討が必要なため教えて欲しい。 | システム移行時はシステム停止が伴うことから、当日夕方～翌日早朝で極力停止時間が短くなるよう移行を検討しております。新WebAPIへの移行は上記システム移行後となります。 システム移行完了の旨のご連絡方法につきましては別途周知させて頂きます。 なお、新WebAPIには既存APIからの項目追加等も含まれるため、システム移行前の需給調整市場システムでは原則として対応しておりません。
10 | 資料１ Ｐ７システム移行スケジュール案（2022年3月） 取引ガイドでは募集量の公開を前週月曜日の１４時としているが、三次①についても三次②と同様にＴＳＯのデータ提出に合わせ確認できるとの認識で良いか。（募集量の確定は前週月曜日14時以降） | ご記載いただいたとおりの認識で間違いございません。
11 | 資料１ P4 移行時の需給調整市場運用システム（MMS）の環境、Ｐ9 対向試験・運用試験について P4に三次①の試験時に三次②の試験も可と記載されているが、三次②の運用試験では複数約定制約の確認も行われるとの認識で良いか。 ※三次②入札可能量≦供出可能量－三次①約定量 | ご記載いただいたとおりの認識で間違いございません。
12 | 資料１ Ｐ9 対向試験・運用試験について 試験にて三次①の約定処理を火曜日のみとすると記載があるが、本運用においても約定処理が火曜日のみになる場合、約定後の確認が４回しか出来ない。三次②の開始時の約定トラブルを踏まえても広域機関との総合試験の必要性を感じており、今回の案の通りではＢＳＰ単体での確認が更に減少することが懸念される。よって、約定処理については、毎日又は火・木などの実施増を要望したい。 また、締切時間についても、ＢＳＰは実際の三次②の入札対応を実施しており、締切時間の延長など柔軟な対応をお願いしたい。 | いただいたご意見を踏まえて今後検討させていただきます。
13 | 需給調整小委員会で検討されている複合約定ロジックについては、今回の三次①の導入に合わせて、複合約定ロジック機能とインターフェースは実装しないとの認識でよいか。仮に実装する場合、入札データを外部システムで作成した際に影響が発生する可能性があるため御教示頂きたい。 | 今回の三次調整力①の導入で、複合約定ロジック機能と複合約定ロジックに関するインターフェースは実装しません。
14 | 資料１ P10システム移行について 三次①初回取引時、対象期間外である３月２６～３１日の三次①調整力必要量を提示しない旨の記載があるが、誤入力等によって応札された場合、システムとして約定しないだけか、それともシステム側でエラーとして全ての入札を受け付けないのか。 | TSOは3月26～31日までの間は三次①調整力必要量を入力しない予定です。仮にTSOが必要量を入力し、更にBSPが売り入札を入力した場合、システムとしては約定処理が回りますが、市場期間外であるため、有効な約定結果として用いられることはございません。
15 | 資料１ P11お願い事項・留意事項 ３月１４日の週以降でシステム移行時に不具合が発生した場合、BSPでの切り戻し対応を依頼するとあるが、システム移行後に事務局側で不具合チェックを行うのか。三次②の入札時点まで不具合が発生しているか判明しない場合、切り戻しの対応は直ぐには対応できないと考えられるため、システム移行タイミングは三次②約定結果通知後、影響がない時点で早急に開始し、移行後は事務局にてチェック後、不具合時は早急にHPへ掲載する等対応をお願いしたい。 | トラブル発生により移行が出来なかった場合、速やかにご連絡できるよう事前の検討を実施してまいります。
16 | 広域機関への週間計画提出タイミングは火曜日１７時から水曜日１０時に変更予定だが、三次②の運用における調整力単価登録の期限である毎週火曜日の１４時までという日程については、併せて変更予定か。 | 調整電力量料金に適用する単価の登録期限については、需給調整市場検討小委員会で整理された内容をもとに取引規程で定めており、現時点で見直し等の予定はございません。登録した単価の変更が必要な場合は、決められた時刻までにお願いいたします。
17 | 現時点において、蓄電設備は需給調整市場での取引の対象リソースとなっていないという認識です。蓄電池は系統運用費用の低減に寄与し得るものだと認識しておりますが、今後対象リソースの拡大（蓄電設備）は検討されるのか。 | 現状の制度下では、1MW以上の蓄電池による需給調整市場への参加が可能で、以下のパターンがございます。 １．系統に逆潮流する発電リソースとして蓄電池単体で参加 ２．系統に逆潮流しないＤＲリソースとして蓄電池単体で参加 ３．系統に逆潮流しないアグリＤＲリソースのひとつとして参加 ４．発電・ＤＲの一体運用として蓄電池単体として参加 ただし上記については現時点における制度および課題等の面から別途検討が必要となるものがございます。事業者さまの設備状況によっても別途検討が必要となるものがございますので、設備状況の確認も踏まえ、詳細は事前審査を行う属地の一般送配電事業者にお問合せいただきますようお願いいたします。 また、対象リソースの拡大等の制度検討に関する詳細につきましては、電力・ガス取引等監視等委員会にお問い合わせをいただきますようお願いいたします。
18 | 発電リソース、需要リソースについて、今後応札が可能となるための最低限整理が必要な事項を教えて欲しい。 | 各リソースが満たすべき要件につきましては、取引規程第13条等をご確認いただきますよう、お願いいたします。
19 | 資料1のP4に関して，新WebAPIへ移行後の2月の対向試験・運用試験はMMSバックアップサイト試験系で実施するとの記載がありますが，WebAPI仕様書ver6.00のP4記載のとおりバックアップサイトと試験環境は別サイトの認識です。新WebAPIへ移行後の2月の対向試験・運用試験で利用するサイトはどちらになるか。 | 対向試験・運用試験は試験環境で実施します。 試験環境＝バックアップサイト試験系 となります。
20 | 三次調整力①の対向試験が、週に１回だと試験回数が少なく十分な検証ができない。最低でも週2回以上の試験日を設けて欲しい。 | いただいたご意見を踏まえて今後検討させていただきます。
21 | 3月15日夕方～16日明朝まで移行によるシステム停止に関して具体的に説明して欲しい。 | 現在極力停止時間が短くなるよう移行を検討しております。詳細が決まりましたら別途説明させていただきます。
22 | 今回の説明会は概要のみで具体的な説明はなかったが、今後具体的な内容やWebAPIについての説明・質疑対応のために、詳細説明会の予定はあるか。 （具体的な説明：入札・約定の業務フロー、差替えや追加供出、アセス内容など） | 試験工程に入る前に、もう一度説明会を実施することで検討しております。WebAPIに関する質問は送配電網協議会HPの需給調整市場に関する問い合わせフォームまでお願いします。
23 | 三次①未達の場合の追加募集はシステムで行う予定か。 | 2022年4月時点で三次①の追加募集をシステムで実施する予定はございません。