## 【必須】ネガポジリスト・パターン単位
【ネガポジリスト・パターン単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得日
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 4:00
指令回線接続方法
ベースライン算定手法
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）合計発電計画電力、発電実績（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）ベースライン、需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 合計発電 計画電力 （kW） ① | 発電実績 （kW） ② | 時刻 |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績（kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－①) + (③－④) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 | 0
| 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 | 0
| 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 | 0
| 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 | 0
| 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 | 0
| 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 | 0
| 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 | 0
| 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 | 0
| 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 | 0
| 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 | 0
| 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 | 0
| 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 | 0
| 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 | 0
| 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 | 0
| 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 | 0
| 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 | 0
| 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 | 0
| 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 | 0
| 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 | 0
| 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 | 0
| 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 | 0
| 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 | 0
| 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 | 0
| 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 | 0
| 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 | 0
| 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 | 0
| 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 | 0
| 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 | 0
| 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 | 0
| 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 | 0
様式 10-4-1
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく合計発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）合計発電計画電力、（２）ベースラインは5分平均kWに換算した値を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）発電実績、（２）需要実績はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に
換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 【必須】ネガポジリスト・パターン単位 (記載例)
【ネガポジリスト・パターン単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 13500
データ取得日 |  |  | 2019-04-01
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
ベースライン算定手法 |  |  | High 4 of 5
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）合計発電計画電力、発電実績（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）ベースライン、需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 合計発電 計画電力 （kW） ① | 発電実績 （kW） ② | 時刻 |  |  | ベース ライン （kW） ③ | 需要実績（kW） ④ | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (②－①) + (③－④) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 10000 | 10000 | 11:00 | ～ | 11:05 | 4800 | 4800 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 10000 | 10000 | 11:05 | ～ | 11:10 | 4800 | 4800 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:05 | 10000 | 20000 | 12:00 | ～ | 12:05 | 6800 | 3800 | 12:00 | ～ | 12:05 | 13000 | 13000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 10000 | 20500 | 12:05 | ～ | 12:10 | 6950 | 3950 | 12:05 | ～ | 12:10 | 13500 | 13500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく合計発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）合計発電計画電力、（２）ベースラインは5分平均kWに換算した値を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （１）発電実績、（２）需要実績はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に
換算して入力して下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。
様式 10-4-1
三次調整力②
簡易指令システム（出力変化量指令）、または専用線オンラインを記載ください
実証事業等で受信した指令量を記載ください。
リソース単位のフォーマットも提出する場合は、リソース単位の合計と一致させて下さい。
簡易指令システム接続の場合：1,000kW以上、 専用線オンライン接続の場合：5,000kW以上の値を記載ください。
実証事業等でのベースラインの算定手法を記載ください。
アグリゲータ用系統コードを記載ください

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ａ)
【発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 4:00
発電機名
指令回線接続方法
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)発電実績－(1) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35 | 0
| 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 |  | 1:35 | ～ | 1:40 | 0
| 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 |  | 1:40 | ～ | 1:45 | 0
| 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 |  | 1:45 | ～ | 1:50 | 0
| 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 |  | 1:50 | ～ | 1:55 | 0
| 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 |  | 1:55 | ～ | 2:00 | 0
| 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 |  | 2:00 | ～ | 2:05 | 0
| 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 |  | 2:05 | ～ | 2:10 | 0
| 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 |  | 2:10 | ～ | 2:15 | 0
| 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 |  | 2:15 | ～ | 2:20 | 0
| 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 |  | 2:20 | ～ | 2:25 | 0
| 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 |  | 2:25 | ～ | 2:30 | 0
| 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 |  | 2:30 | ～ | 2:35 | 0
| 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 |  | 2:35 | ～ | 2:40 | 0
| 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 |  | 2:40 | ～ | 2:45 | 0
| 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 |  | 2:45 | ～ | 2:50 | 0
| 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 |  | 2:50 | ～ | 2:55 | 0
| 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 |  | 2:55 | ～ | 3:00 | 0
| 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 |  | 3:00 | ～ | 3:05 | 0
| 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 |  | 3:05 | ～ | 3:10 | 0
| 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 |  | 3:10 | ～ | 3:15 | 0
| 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 |  | 3:15 | ～ | 3:20 | 0
| 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 |  | 3:20 | ～ | 3:25 | 0
| 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 |  | 3:25 | ～ | 3:30 | 0
| 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 |  | 3:30 | ～ | 3:35 | 0
| 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 |  | 3:35 | ～ | 3:40 | 0
| 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 |  | 3:40 | ～ | 3:45 | 0
| 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 |  | 3:45 | ～ | 3:50 | 0
| 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 |  | 3:50 | ～ | 3:55 | 0
| 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 |  | 3:55 | ～ | 4:00 | 0
様式 10-4-2
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した合計発電計画電力を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ａ) (記載例）
【発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
発電機名 |  |  | 発電機Ａ
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)発電実績－(1) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 500 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 500 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 500 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 500 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 900 | 12:00 | ～ | 12:05 | 400 | 400
| 12:05 | ～ | 12:10 | 500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 1000 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  | 12:55 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05 |  | 13:00 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10 |  | 13:05 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15 |  | 13:10 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20 |  | 13:15 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25 |  | 13:20 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  | 13:25 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35 |  | 13:30 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40 |  | 13:35 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45 |  | 13:40 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50 |  | 13:45 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55 |  | 13:50 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00 |  | 13:55 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05 |  | 14:00 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10 |  | 14:05 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15 |  | 14:10 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20 |  | 14:15 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25 |  | 14:20 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30 |  | 14:25 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35 |  | 14:30 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40 |  | 14:35 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45 |  | 14:40 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50 |  | 14:45 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55 |  | 14:50 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00 |  | 14:55 | ～ | 15:00
様式 10-4-2
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、
または専用線オンラインを記載ください
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した合計発電計画電力を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。
発電機単位の系統コードを記載ください

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ｂ)
【発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 4:00
発電機名
指令回線接続方法
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)発電実績－(1) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35 | 0
| 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 |  | 1:35 | ～ | 1:40 | 0
| 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 |  | 1:40 | ～ | 1:45 | 0
| 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 |  | 1:45 | ～ | 1:50 | 0
| 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 |  | 1:50 | ～ | 1:55 | 0
| 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 |  | 1:55 | ～ | 2:00 | 0
| 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 |  | 2:00 | ～ | 2:05 | 0
| 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 |  | 2:05 | ～ | 2:10 | 0
| 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 |  | 2:10 | ～ | 2:15 | 0
| 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 |  | 2:15 | ～ | 2:20 | 0
| 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 |  | 2:20 | ～ | 2:25 | 0
| 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 |  | 2:25 | ～ | 2:30 | 0
| 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 |  | 2:30 | ～ | 2:35 | 0
| 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 |  | 2:35 | ～ | 2:40 | 0
| 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 |  | 2:40 | ～ | 2:45 | 0
| 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 |  | 2:45 | ～ | 2:50 | 0
| 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 |  | 2:50 | ～ | 2:55 | 0
| 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 |  | 2:55 | ～ | 3:00 | 0
| 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 |  | 3:00 | ～ | 3:05 | 0
| 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 |  | 3:05 | ～ | 3:10 | 0
| 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 |  | 3:10 | ～ | 3:15 | 0
| 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 |  | 3:15 | ～ | 3:20 | 0
| 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 |  | 3:20 | ～ | 3:25 | 0
| 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 |  | 3:25 | ～ | 3:30 | 0
| 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 |  | 3:30 | ～ | 3:35 | 0
| 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 |  | 3:35 | ～ | 3:40 | 0
| 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 |  | 3:40 | ～ | 3:45 | 0
| 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 |  | 3:45 | ～ | 3:50 | 0
| 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 |  | 3:50 | ～ | 3:55 | 0
| 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 |  | 3:55 | ～ | 4:00 | 0
様式 10-4-2
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した合計発電計画電力を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 【任意】発電リソース単位 (発電機Ｂ) (記載例）
【発電リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○(5桁)
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
発電機名 |  |  | 発電機B
指令回線接続方法 |  |  | 簡易指令システム(出力変化量指令）
※黄色セルに入力下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）発電計画電力（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）発電実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績・指令量（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | 発電計画 電力 （kW） |  | 時刻 |  |  | 発電実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (2)発電実績－(1) | 指令量 （kW）
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 500 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 500 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 500 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 500 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 900 | 12:00 | ～ | 12:05 | 400 | 400
| 12:05 | ～ | 12:10 | 500 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 1000 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  | 12:55 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05 |  | 13:00 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10 |  | 13:05 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15 |  | 13:10 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20 |  | 13:15 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25 |  | 13:20 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  | 13:25 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35 |  | 13:30 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40 |  | 13:35 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45 |  | 13:40 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50 |  | 13:45 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55 |  | 13:50 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00 |  | 13:55 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05 |  | 14:00 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10 |  | 14:05 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15 |  | 14:10 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20 |  | 14:15 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25 |  | 14:20 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30 |  | 14:25 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35 |  | 14:30 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40 |  | 14:35 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45 |  | 14:40 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50 |  | 14:45 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55 |  | 14:50 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00 |  | 14:55 | ～ | 15:00
様式 10-4-2
三次調整力②
青字：記載例
指令量を記載ください
簡易指令システム（出力変化量指令）、
または専用線オンラインを記載ください
（作成にあたっての留意事項）
○広域機関に提出いただいた発電計画に基づく発電計画電力、実証事業等による過去の電源等の運転実績
について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算した合計発電計画電力を入力してください。
例） 合計発電計画電力が2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分平均kW値に換算して入力して
下さい。
例) 発電実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。
発電機単位の系統コードを記載ください

## 【任意】需要リソース単位（需要家A）
【任意】
【需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 4:00
需要家名
供給地点特定番号
約款ロス率
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35 | 0
| 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 |  | 1:35 | ～ | 1:40 | 0
| 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 |  | 1:40 | ～ | 1:45 | 0
| 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 |  | 1:45 | ～ | 1:50 | 0
| 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 |  | 1:50 | ～ | 1:55 | 0
| 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 |  | 1:55 | ～ | 2:00 | 0
| 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 |  | 2:00 | ～ | 2:05 | 0
| 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 |  | 2:05 | ～ | 2:10 | 0
| 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 |  | 2:10 | ～ | 2:15 | 0
| 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 |  | 2:15 | ～ | 2:20 | 0
| 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 |  | 2:20 | ～ | 2:25 | 0
| 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 |  | 2:25 | ～ | 2:30 | 0
| 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 |  | 2:30 | ～ | 2:35 | 0
| 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 |  | 2:35 | ～ | 2:40 | 0
| 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 |  | 2:40 | ～ | 2:45 | 0
| 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 |  | 2:45 | ～ | 2:50 | 0
| 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 |  | 2:50 | ～ | 2:55 | 0
| 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 |  | 2:55 | ～ | 3:00 | 0
| 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 |  | 3:00 | ～ | 3:05 | 0
| 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 |  | 3:05 | ～ | 3:10 | 0
| 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 |  | 3:10 | ～ | 3:15 | 0
| 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 |  | 3:15 | ～ | 3:20 | 0
| 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 |  | 3:20 | ～ | 3:25 | 0
| 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 |  | 3:25 | ～ | 3:30 | 0
| 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 |  | 3:30 | ～ | 3:35 | 0
| 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 |  | 3:35 | ～ | 3:40 | 0
| 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 |  | 3:40 | ～ | 3:45 | 0
| 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 |  | 3:45 | ～ | 3:50 | 0
| 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 |  | 3:50 | ～ | 3:55 | 0
| 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 |  | 3:55 | ～ | 4:00 | 0
様式 10-4-3
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 【任意】需要リソース単位（需要家A） (記載例)
【任意】
【需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○（５桁）
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 1000
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
需要家名 |  |  | 需要家A
供給地点特定番号 |  |  | ○○○・・・○○○（22桁）
約款ロス率 |  |  | 3.9%
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 1400 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 1400 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 1400 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 1400 | 11:05 | ～ | 11:10 | 0
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:05 | 1400 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 400 | 12:00 | ～ | 12:05 | 1000 | 1000
| 12:05 | ～ | 12:10 | 1400 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 400 | 12:05 | ～ | 12:10 | 1000 | 1000
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  | 12:55 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05 |  | 13:00 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10 |  | 13:05 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15 |  | 13:10 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20 |  | 13:15 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25 |  | 13:20 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  | 13:25 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35 |  | 13:30 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40 |  | 13:35 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45 |  | 13:40 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50 |  | 13:45 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55 |  | 13:50 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00 |  | 13:55 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05 |  | 14:00 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10 |  | 14:05 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15 |  | 14:10 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20 |  | 14:15 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25 |  | 14:20 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30 |  | 14:25 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35 |  | 14:30 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40 |  | 14:35 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45 |  | 14:40 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50 |  | 14:45 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55 |  | 14:50 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00 |  | 14:55 | ～ | 15:00
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。
様式 10-4-3
青字：記載例
取引会員から各需要リソースに送信した指令量を記載ください。
実証事業等実施時点のロス率を記載ください。
（東京電力PG 2020年2月時点の高圧の場合）
三次調整力②
アグリゲータ用系統コードを記載ください

## 【任意】需要リソース単位（需要家B）
【任意】
【需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名
系統コード
パターン番号
供出可能量（kW）
データ取得時間 |  |  |  | ～ | 4:00
需要家名
供給地点特定番号
約款ロス率
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 0:00 | ～ | 0:05 |  |  | 0:00 | ～ | 0:05 |  | 0:00 | ～ | 0:05 | 0 | ー
| 0:05 | ～ | 0:10 |  |  | 0:05 | ～ | 0:10 |  | 0:05 | ～ | 0:10 | 0
| 0:10 | ～ | 0:15 |  |  | 0:10 | ～ | 0:15 |  | 0:10 | ～ | 0:15 | 0
| 0:15 | ～ | 0:20 |  |  | 0:15 | ～ | 0:20 |  | 0:15 | ～ | 0:20 | 0
| 0:20 | ～ | 0:25 |  |  | 0:20 | ～ | 0:25 |  | 0:20 | ～ | 0:25 | 0
| 0:25 | ～ | 0:30 |  |  | 0:25 | ～ | 0:30 |  | 0:25 | ～ | 0:30 | 0
| 0:30 | ～ | 0:35 |  |  | 0:30 | ～ | 0:35 |  | 0:30 | ～ | 0:35 | 0
| 0:35 | ～ | 0:40 |  |  | 0:35 | ～ | 0:40 |  | 0:35 | ～ | 0:40 | 0
| 0:40 | ～ | 0:45 |  |  | 0:40 | ～ | 0:45 |  | 0:40 | ～ | 0:45 | 0
| 0:45 | ～ | 0:50 |  |  | 0:45 | ～ | 0:50 |  | 0:45 | ～ | 0:50 | 0
| 0:50 | ～ | 0:55 |  |  | 0:50 | ～ | 0:55 |  | 0:50 | ～ | 0:55 | 0
| 0:55 | ～ | 1:00 |  |  | 0:55 | ～ | 1:00 |  | 0:55 | ～ | 1:00 | 0
審査対象ブロック（３時間） | 1:00 | ～ | 1:05 |  |  | 1:00 | ～ | 1:05 |  | 1:00 | ～ | 1:05 | 0
| 1:05 | ～ | 1:10 |  |  | 1:05 | ～ | 1:10 |  | 1:05 | ～ | 1:10 | 0
| 1:10 | ～ | 1:15 |  |  | 1:10 | ～ | 1:15 |  | 1:10 | ～ | 1:15 | 0
| 1:15 | ～ | 1:20 |  |  | 1:15 | ～ | 1:20 |  | 1:15 | ～ | 1:20 | 0
| 1:20 | ～ | 1:25 |  |  | 1:20 | ～ | 1:25 |  | 1:20 | ～ | 1:25 | 0
| 1:25 | ～ | 1:30 |  |  | 1:25 | ～ | 1:30 |  | 1:25 | ～ | 1:30 | 0
| 1:30 | ～ | 1:35 |  |  | 1:30 | ～ | 1:35 |  | 1:30 | ～ | 1:35 | 0
| 1:35 | ～ | 1:40 |  |  | 1:35 | ～ | 1:40 |  | 1:35 | ～ | 1:40 | 0
| 1:40 | ～ | 1:45 |  |  | 1:40 | ～ | 1:45 |  | 1:40 | ～ | 1:45 | 0
| 1:45 | ～ | 1:50 |  |  | 1:45 | ～ | 1:50 |  | 1:45 | ～ | 1:50 | 0
| 1:50 | ～ | 1:55 |  |  | 1:50 | ～ | 1:55 |  | 1:50 | ～ | 1:55 | 0
| 1:55 | ～ | 2:00 |  |  | 1:55 | ～ | 2:00 |  | 1:55 | ～ | 2:00 | 0
| 2:00 | ～ | 2:05 |  |  | 2:00 | ～ | 2:05 |  | 2:00 | ～ | 2:05 | 0
| 2:05 | ～ | 2:10 |  |  | 2:05 | ～ | 2:10 |  | 2:05 | ～ | 2:10 | 0
| 2:10 | ～ | 2:15 |  |  | 2:10 | ～ | 2:15 |  | 2:10 | ～ | 2:15 | 0
| 2:15 | ～ | 2:20 |  |  | 2:15 | ～ | 2:20 |  | 2:15 | ～ | 2:20 | 0
| 2:20 | ～ | 2:25 |  |  | 2:20 | ～ | 2:25 |  | 2:20 | ～ | 2:25 | 0
| 2:25 | ～ | 2:30 |  |  | 2:25 | ～ | 2:30 |  | 2:25 | ～ | 2:30 | 0
| 2:30 | ～ | 2:35 |  |  | 2:30 | ～ | 2:35 |  | 2:30 | ～ | 2:35 | 0
| 2:35 | ～ | 2:40 |  |  | 2:35 | ～ | 2:40 |  | 2:35 | ～ | 2:40 | 0
| 2:40 | ～ | 2:45 |  |  | 2:40 | ～ | 2:45 |  | 2:40 | ～ | 2:45 | 0
| 2:45 | ～ | 2:50 |  |  | 2:45 | ～ | 2:50 |  | 2:45 | ～ | 2:50 | 0
| 2:50 | ～ | 2:55 |  |  | 2:50 | ～ | 2:55 |  | 2:50 | ～ | 2:55 | 0
| 2:55 | ～ | 3:00 |  |  | 2:55 | ～ | 3:00 |  | 2:55 | ～ | 3:00 | 0
| 3:00 | ～ | 3:05 |  |  | 3:00 | ～ | 3:05 |  | 3:00 | ～ | 3:05 | 0
| 3:05 | ～ | 3:10 |  |  | 3:05 | ～ | 3:10 |  | 3:05 | ～ | 3:10 | 0
| 3:10 | ～ | 3:15 |  |  | 3:10 | ～ | 3:15 |  | 3:10 | ～ | 3:15 | 0
| 3:15 | ～ | 3:20 |  |  | 3:15 | ～ | 3:20 |  | 3:15 | ～ | 3:20 | 0
| 3:20 | ～ | 3:25 |  |  | 3:20 | ～ | 3:25 |  | 3:20 | ～ | 3:25 | 0
| 3:25 | ～ | 3:30 |  |  | 3:25 | ～ | 3:30 |  | 3:25 | ～ | 3:30 | 0
| 3:30 | ～ | 3:35 |  |  | 3:30 | ～ | 3:35 |  | 3:30 | ～ | 3:35 | 0
| 3:35 | ～ | 3:40 |  |  | 3:35 | ～ | 3:40 |  | 3:35 | ～ | 3:40 | 0
| 3:40 | ～ | 3:45 |  |  | 3:40 | ～ | 3:45 |  | 3:40 | ～ | 3:45 | 0
| 3:45 | ～ | 3:50 |  |  | 3:45 | ～ | 3:50 |  | 3:45 | ～ | 3:50 | 0
| 3:50 | ～ | 3:55 |  |  | 3:50 | ～ | 3:55 |  | 3:50 | ～ | 3:55 | 0
| 3:55 | ～ | 4:00 |  |  | 3:55 | ～ | 4:00 |  | 3:55 | ～ | 4:00 | 0
様式 10-4-3
三次調整力②
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。

## 【任意】需要リソース単位（需要家B） (記載例)
【任意】
【需要リソース単位】応動確認用フォーマット【事前審査（書類審査用）】
事業者名 |  |  | ○○○○株式会社
系統コード |  |  | ○○○○○（５桁）
パターン番号 |  |  | ①
供出可能量（kW） |  |  | 500
データ取得時間 |  |  | 11:00 | ～ | 15:00
需要家名 |  |  | 需要家B
供給地点特定番号 |  |  | ○○○・・・○○○（22桁）
約款ロス率 |  |  | 3.9%
※黄色セルに入力下さい
※需要リソース単位で提出する場合はシートを追加して下さい
※データ取得時間は審査前１時間を含めて下さい。
（１）ベースライン（5分平均kW値）【送電端】 | [5 empty] | （２）需要実績（5分平均kW値）【送電端】 |  |  |  | （３）応動実績（5分平均kW値）【送電端】
時刻 |  |  |  | ベース ライン （kW） |  | 時刻 |  |  | 需要実績 （kW） | 時刻 |  |  | 応動実績（kW） (1)－(2) | 指令量 (kW)
審査前１時間 | 11:00 | ～ | 11:05 | 1000 |  | 11:00 | ～ | 11:05 | 1000 | 11:00 | ～ | 11:05 | 0 | ー
| 11:05 | ～ | 11:10 | 1050 |  | 11:05 | ～ | 11:10 | 1000 | 11:05 | ～ | 11:10 | 50
| 11:10 | ～ | 11:15 | ・ |  | 11:10 | ～ | 11:15 | ・ | 11:10 | ～ | 11:15 | ・
| 11:15 | ～ | 11:20 | ・ |  | 11:15 | ～ | 11:20 | ・ | 11:15 | ～ | 11:20 | ・
| 11:20 | ～ | 11:25 | ・ |  | 11:20 | ～ | 11:25 | ・ | 11:20 | ～ | 11:25 | ・
| 11:25 | ～ | 11:30 |  |  | 11:25 | ～ | 11:30 |  | 11:25 | ～ | 11:30
| 11:30 | ～ | 11:35 |  |  | 11:30 | ～ | 11:35 |  | 11:30 | ～ | 11:35
| 11:35 | ～ | 11:40 |  |  | 11:35 | ～ | 11:40 |  | 11:35 | ～ | 11:40
| 11:40 | ～ | 11:45 |  |  | 11:40 | ～ | 11:45 |  | 11:40 | ～ | 11:45
| 11:45 | ～ | 11:50 |  |  | 11:45 | ～ | 11:50 |  | 11:45 | ～ | 11:50
| 11:50 | ～ | 11:55 |  |  | 11:50 | ～ | 11:55 |  | 11:50 | ～ | 11:55
| 11:55 | ～ | 12:00 |  |  | 11:55 | ～ | 12:00 |  | 11:55 | ～ | 12:00
審査対象ブロック（３時間） | 12:00 | ～ | 12:05 | 2000 |  | 12:00 | ～ | 12:05 | 1500 | 12:00 | ～ | 12:05 | 500 | 500
| 12:05 | ～ | 12:10 | 2050 |  | 12:05 | ～ | 12:10 | 1550 | 12:05 | ～ | 12:10 | 500 | 500
| 12:10 | ～ | 12:15 | ・ |  | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | 12:10 | ～ | 12:15 | ・ | ・
| 12:15 | ～ | 12:20 | ・ |  | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | 12:15 | ～ | 12:20 | ・ | ・
| 12:20 | ～ | 12:25 | ・ |  | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | 12:20 | ～ | 12:25 | ・ | ・
| 12:25 | ～ | 12:30 |  |  | 12:25 | ～ | 12:30 |  | 12:25 | ～ | 12:30
| 12:30 | ～ | 12:35 |  |  | 12:30 | ～ | 12:35 |  | 12:30 | ～ | 12:35
| 12:35 | ～ | 12:40 |  |  | 12:35 | ～ | 12:40 |  | 12:35 | ～ | 12:40
| 12:40 | ～ | 12:45 |  |  | 12:40 | ～ | 12:45 |  | 12:40 | ～ | 12:45
| 12:45 | ～ | 12:50 |  |  | 12:45 | ～ | 12:50 |  | 12:45 | ～ | 12:50
| 12:50 | ～ | 12:55 |  |  | 12:50 | ～ | 12:55 |  | 12:50 | ～ | 12:55
| 12:55 | ～ | 13:00 |  |  | 12:55 | ～ | 13:00 |  | 12:55 | ～ | 13:00
| 13:00 | ～ | 13:05 |  |  | 13:00 | ～ | 13:05 |  | 13:00 | ～ | 13:05
| 13:05 | ～ | 13:10 |  |  | 13:05 | ～ | 13:10 |  | 13:05 | ～ | 13:10
| 13:10 | ～ | 13:15 |  |  | 13:10 | ～ | 13:15 |  | 13:10 | ～ | 13:15
| 13:15 | ～ | 13:20 |  |  | 13:15 | ～ | 13:20 |  | 13:15 | ～ | 13:20
| 13:20 | ～ | 13:25 |  |  | 13:20 | ～ | 13:25 |  | 13:20 | ～ | 13:25
| 13:25 | ～ | 13:30 |  |  | 13:25 | ～ | 13:30 |  | 13:25 | ～ | 13:30
| 13:30 | ～ | 13:35 |  |  | 13:30 | ～ | 13:35 |  | 13:30 | ～ | 13:35
| 13:35 | ～ | 13:40 |  |  | 13:35 | ～ | 13:40 |  | 13:35 | ～ | 13:40
| 13:40 | ～ | 13:45 |  |  | 13:40 | ～ | 13:45 |  | 13:40 | ～ | 13:45
| 13:45 | ～ | 13:50 |  |  | 13:45 | ～ | 13:50 |  | 13:45 | ～ | 13:50
| 13:50 | ～ | 13:55 |  |  | 13:50 | ～ | 13:55 |  | 13:50 | ～ | 13:55
| 13:55 | ～ | 14:00 |  |  | 13:55 | ～ | 14:00 |  | 13:55 | ～ | 14:00
| 14:00 | ～ | 14:05 |  |  | 14:00 | ～ | 14:05 |  | 14:00 | ～ | 14:05
| 14:05 | ～ | 14:10 |  |  | 14:05 | ～ | 14:10 |  | 14:05 | ～ | 14:10
| 14:10 | ～ | 14:15 |  |  | 14:10 | ～ | 14:15 |  | 14:10 | ～ | 14:15
| 14:15 | ～ | 14:20 |  |  | 14:15 | ～ | 14:20 |  | 14:15 | ～ | 14:20
| 14:20 | ～ | 14:25 |  |  | 14:20 | ～ | 14:25 |  | 14:20 | ～ | 14:25
| 14:25 | ～ | 14:30 |  |  | 14:25 | ～ | 14:30 |  | 14:25 | ～ | 14:30
| 14:30 | ～ | 14:35 |  |  | 14:30 | ～ | 14:35 |  | 14:30 | ～ | 14:35
| 14:35 | ～ | 14:40 |  |  | 14:35 | ～ | 14:40 |  | 14:35 | ～ | 14:40
| 14:40 | ～ | 14:45 |  |  | 14:40 | ～ | 14:45 |  | 14:40 | ～ | 14:45
| 14:45 | ～ | 14:50 |  |  | 14:45 | ～ | 14:50 |  | 14:45 | ～ | 14:50
| 14:50 | ～ | 14:55 |  |  | 14:50 | ～ | 14:55 |  | 14:50 | ～ | 14:55
| 14:55 | ～ | 15:00 |  |  | 14:55 | ～ | 15:00 |  | 14:55 | ～ | 15:00
（作成にあたっての留意事項）
○実証事業等による過去の電源等の運転実績について記入してください。
○当該実績が実証事業等に参画していることを証明できる書類ならびに当該実績の算出した根拠と
なる書類を提出してください。
○ （１）は5分平均kWに換算したベースラインを入力してください。
例） ベースラインが2,000kWh（30分値）の場合、5分平均kWは2,000×2=4,000kWとなります。
○ （２）はｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周期5分以内で取得した過去の稼働実績データを5分kW値に換算して入力して
下さい。
例) 需要実績200kWh（5分値）の場合、5分平均kWは200÷5×60=2,400kWとなります。
○ 当該運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において
調整力の実働試験またはその一部を省略することがあります。
様式 10-4-3
青字：記載例
取引会員から各需要リソースに送信した指令量を記載ください。
三次調整力②
実証事業等実施時点のロス率を記載ください。
（東京電力PG 2020年2月時点の高圧の場合）
アグリゲータ用系統コードを記載ください